**Axial-Wandventilator DZS 35/4 A-Ex**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZS 35/4 A-Ex |
| Ausführung: | Stahlwandring |
| Fördervolumen: | 2.800 m³/h |
| Drehzahl: | 1.390 1/min |
| Leistungsaufnahme: | 165 W |
| IMax: | 0,47 A |
| Gewicht: | 12,6 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799941095 |
| Artikelnummer: | 0094.0109 |

Hersteller: MAICO

DZS 35/4 A-Ex Axial-Wandventilator