**Axial-Rohrventilator DZR 30/4 A-Ex**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZR 30/4 A-Ex |
| Fördervolumen: | 1.950 m³/h |
| Drehzahl: | 1.445 1/min |
| Nennleistung: | 110 W |
| INenn: | 0,45 A |
| IMax: | 0,45 A |
| Gewicht: | 10,7 |
| IA/IN: | 3,4 |
| Ex-Zulassung: | 84/3888 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867661 |
| Artikelnummer: | 0086.0766 |

Hersteller: MAICO

DZR 30/4 A-Ex Axial-Rohrventilator