**Luftfilter, Ersatz PF 100**

Ersatz-Luftfilter für Frischluftgeräte.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PF 100 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,04 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,34 kg |
| Filterart: | Pollenfilter |
| Filterklasse: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Breite: | 225 mm |
| Höhe: | 95 mm |
| Tiefe: | 3 mm |
| Breite: | 600 mm |
| Höhe: | 94 mm |
| Breite mit Verpackung: | 265 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 150 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 150 mm |
| Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |
| Geeignet für Produkte: | POL 100, POL 100 Z |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936510 |
| Artikelnummer: | 0093.0651 |

Hersteller: MAICO

PF 100 Luftfilter, Ersatz