**Drosselklappe manuell MDKI 28**

Manuelle Drosselklappe mit Handverstellung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MDKI 28 |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | grau |
| Gewicht: | 1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1 kg |
| Breite: | 120 mm |
| Höhe: | 225 mm |
| Tiefe: | 120 mm |
| Breite mit Verpackung: | 120 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 225 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 120 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734826 |
| Artikelnummer: | 0073.0482 |

Hersteller: MAICO

MDKI 28 Drosselklappe manuell