**Übergangsadapter URRI GR 35**

Übergangsadapter rechteckig - rund.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | URRI GR 35 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | grau |
| Gewicht: | 1,75 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,75 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 350 mm |
| Breite: | 80 mm |
| Höhe: | 356 mm |
| Tiefe: | 210 mm |
| Breite mit Verpackung: | 80 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 356 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 210 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733157 |
| Artikelnummer: | 0073.0315 |

Hersteller: MAICO

URRI GR 35 Übergangsadapter