**Wetterschutzdach WSD 20-40**

Wetterschutzdach für Abluftboxen EKR-2.

Das Wetterschutzdach schützt die Motoren der Abluftboxen und soll verwendet werden, wenn die EKR-2-Boxen direkt der Witterung ausgesetzt sind.

Das Wetterschutzdach WSD 20-40 passt zu allen Nenngrößen der Abluftbox EKR-2. Es wird einfach an die Tür der Abluftbox mit vier Blechschrauben oder Nieten montiert. Die exakte Position geben vier werksseitige Bohrungen in der Tür vor.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSD 20-40 |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | Außenwand |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 1,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,68 kg |
| Breite: | 330 mm |
| Höhe: | 290 mm |
| Tiefe: | 130 mm |
| Breite mit Verpackung: | 335 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 305 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 140 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490838 |
| Artikelnummer: | 0149.0083 |

Hersteller: MAICO

WSD 20-40 Wetterschutzdach