**Переходник, асимметричный USAN55/220/100**

Характеристики

Переходник с круглого элемента на прямоугольный.

Прямоугольный: размер муфты.

Круглый (асимметричный): размер ниппеля

Поверхность: оцинковка по методу Сендзимира

Подходит для соединения со вставным адаптером MF-WE.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | USAN55/220/100 |
| Номинальный диаметр: | 100 mm |
| Размер канала: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799556602 |
| Номер артикула: | 0055.0660 |

Изготовитель: MAICO

USAN55/220/100 Переходник, асимметричный