**Квадратный настенный корпус QW 80**

Стенная пластина для монтажа вентиляторов DAS.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | QW 80 |
| Место установки: | Стена |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Сталь, лакированная |
| Вес: | 23,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 24,5 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 800 mm |
| Ширина: | 1.210 mm |
| Высота: | 1.210 mm |
| Глубина: | 5 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.220 mm |
| Высота с упаковкой: | 1.220 mm |
| Глубина с упаковкой: | 10 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799530145 |
| Номер артикула: | 0053.0014 |

Изготовитель: MAICO

QW 80 Квадратный настенный корпус