**Воздушный фильтр, запасной PPB 30 G3**

Запасной воздушный фильтр для прибора вентиляции отдельных помещений PushPull Balanced PPB 30.

Установка с внутренней стороны.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PPB 30 G3 |
| Материал: | Синтетика |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 0,01 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,01 kg |
| Вид фильтра: | Фильтр грубой очистки |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Ширина: | 210 mm |
| Высота: | 30 mm |
| Глубина: | 50 mm |
| Ширина с упаковкой: | 211 mm |
| Высота с упаковкой: | 35 mm |
| Глубина с упаковкой: | 55 mm |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799991809 |
| Номер артикула: | 0093.1502 |

Изготовитель: MAICO

PPB 30 G3 Воздушный фильтр, запасной