**Воздушный фильтр, запасной WSG 300**

Запасной воздушный фильтр для приборов централизованной вентиляции WS 300 Flat....

Включает в себя высококачественные гофрированные фильтры, обеспечивающие долгий срок службы.

Нет необходимости в дополнительных рамках.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WSG 300 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,29 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,31 kg |
| Вид фильтра: | Пылевой фильтр |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Ширина: | 320 mm |
| Высота: | 245 mm |
| Глубина: | 100 mm |
| Ширина с упаковкой: | 335 mm |
| Высота с упаковкой: | 270 mm |
| Глубина с упаковкой: | 110 mm |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Подходит для продуктов: | WS 300 Flat |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992226 |
| Номер артикула: | 0093.1325 |

Изготовитель: MAICO

WSG 300 Воздушный фильтр, запасной