**Эластичная манжета ELM 10**

Гибкие манжеты для предотвращения передачи звука и вибрации при работе трубного вентилятора ERM.

С 2-мя хомутами.

ELM...: из пластмассы.

ELM ... Ex: из антистатического материала для применения во взрывоопасных участках.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ELM 10 |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | серебристо-серый |
| Вес: | 0,07 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,1 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm |
| Ширина: | 110 mm |
| Высота: | 110 mm |
| Глубина: | 100 mm |
| Ширина с упаковкой: | 160 mm |
| Высота с упаковкой: | 30 mm |
| Глубина с упаковкой: | 110 mm |
| Температура окружающей среды: | 50 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921219 |
| Номер артикула: | 0092.0121 |

Изготовитель: MAICO

ELM 10 Эластичная манжета