**Закрепительная манжета ELR 16**

Закрепительные манжеты для предотвращения передачи звука и вибрации от трубных вентиляторов.

Со звукопоглощающей неопреновой прокладкой толщиной 10 мм.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ELR 16 |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 0,2 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,22 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 160 mm |
| Ширина: | 182 mm |
| Высота: | 182 mm |
| Глубина: | 60 mm |
| Ширина с упаковкой: | 182 mm |
| Высота с упаковкой: | 182 mm |
| Глубина с упаковкой: | 60 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921110 |
| Номер артикула: | 0092.0111 |

Изготовитель: MAICO

ELR 16 Закрепительная манжета