**Контрфланец GF 30**

Контрфланец для соединения вентилятора и воздуховода.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | GF 30 |
| Материал: | Сталь, оцинкованная |
| Вес: | 1,3 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,3 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 300 mm |
| Ширина: | 380 mm |
| Высота: | 380 mm |
| Глубина: | 6 mm |
| Ширина с упаковкой: | 380 mm |
| Высота с упаковкой: | 380 mm |
| Глубина с упаковкой: | 6 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799560043 |
| Номер артикула: | 0056.0004 |

Изготовитель: MAICO

GF 30 Контрфланец