**Контрфланец GF 50**

Контрфланец для соединения вентилятора и воздуховода.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | GF 50 |
| Материал: | Сталь, оцинкованная |
| Вес: | 1,9 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,92 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 500 mm |
| Ширина: | 565 mm |
| Высота: | 565 mm |
| Глубина: | 6 mm |
| Ширина с упаковкой: | 565 mm |
| Высота с упаковкой: | 565 mm |
| Глубина с упаковкой: | 6 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799560081 |
| Номер артикула: | 0056.0008 |

Изготовитель: MAICO

GF 50 Контрфланец