**Крепежный и уплотнительный материал BD 25**

Крепежные и уплотнительные материалы для создания надежных фланцевых соединений к системам воздуховодов.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | BD 25 |
| Материал: | Пластмасса |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,137 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 250 mm |
| Ширина: | 140 mm |
| Высота: | 110 mm |
| Глубина: | 60 mm |
| Ширина с упаковкой: | 140 mm |
| Высота с упаковкой: | 60 mm |
| Глубина с упаковкой: | 110 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921332 |
| Номер артикула: | 0092.0133 |

Изготовитель: MAICO

BD 25 Крепежный и уплотнительный материал