**Монтажная пластина ZM 11**

Монтажная пластина для крепления вентиляторов MAICO на прямоугольные отверстия вентиляционных шахт.

Хорошо сцепляется с любым декором стен (напр. обоями).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZM 11 |
| Место установки: | Канал |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,1 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm |
| Ширина: | 160 mm |
| Высота: | 275 mm |
| Глубина: | 3 mm |
| Ширина с упаковкой: | 160 mm |
| Высота с упаковкой: | 275 mm |
| Глубина с упаковкой: | 3 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799596967 |
| Номер артикула: | 0059.0696 |

Изготовитель: MAICO

ZM 11 Монтажная пластина