**Распорка ECA-AH**

Распорка для присоединения вентиляторов для небольших помещений группы ECA 100. Для установки ECA piano или последующих моделей ECA 100 ipro.. заказчик должен адаптировать распорку.

Путем применения ECA-AH можно устанавливать вентиляторы для маленьких помещений без выступа также в кронштейны плоских каналов.

Нельзя устанавливать на окнах или стеклопакетах.

Oбъем поставки: Распорка с 4 распорными элементами, 2 шурупами 80 мм.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ECA-AH |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 0,2 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,294 kg |
| Ширина: | 151 mm |
| Высота: | 151 mm |
| Глубина: | 56 mm |
| Ширина с упаковкой: | 158 mm |
| Высота с упаковкой: | 158 mm |
| Глубина с упаковкой: | 120 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799924869 |
| Номер артикула: | 0092.0486 |

Изготовитель: MAICO

ECA-AH Распорка