**Оконный вентилятор EVR 26**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EVR 26 |
| Объёмный расход: | 650 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.365 1/min |
| Направление воздуха: | Приточная вентиляция |
| Номинальная мощность: | 35 W |
| Потребляемая мощность: | 40 W |
| Iном: | 0,17 A |
| Iмакс: | 0,19 A |
| Вес: | 4,62 |
| Уровень звукового давления: | 55 dB(A) |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808169 |
| Номер артикула: | 0080.0816 |

Изготовитель: MAICO

EVR 26 Оконный вентилятор