**Осевой настенный вентилятор DZQ 50/6 A-Ex**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZQ 50/6 A-Ex |
| Исполнение: | Квадратный настенный корпус |
| Объёмный расход: | 5.700 m³/h |
| Скорость вращения: | 920 1/min |
| Потребляемая мощность: | 275 W |
| Iмакс: | 0,7 A |
| Вес: | 19 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837855 |
| Номер артикула: | 0083.0785 |

Изготовитель: MAICO

DZQ 50/6 A-Ex Осевой настенный вентилятор