**Осевой настенный вентилятор DZS 50/4 A-Ex**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZS 50/4 A-Ex |
| Исполнение: | Стальной кольцевой настенный корпус |
| Объёмный расход: | 8.700 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.360 1/min |
| Потребляемая мощность: | 740 W |
| Iмакс: | 1,33 A |
| Вес: | 25,2 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799941149 |
| Номер артикула: | 0094.0114 |

Изготовитель: MAICO

DZS 50/4 A-Ex Осевой настенный вентилятор