**Осевой трубный вентилятор DZR 45/4 A-Ex**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZR 45/4 A-Ex |
| Объёмный расход: | 6.500 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.320 1/min |
| Номинальная мощность: | 440 W |
| Iмакс: | 0,77 A |
| Вес: | 16,8 |
| IА/IN: | 3,4 |
| Допуск по взрывоопасности: | 84/3897 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867814 |
| Номер артикула: | 0086.0781 |

Изготовитель: MAICO

DZR 45/4 A-Ex Осевой трубный вентилятор