**Сменный модуль KNX K-SM**

K-SM устанавливается на базовую плату.

Этот модуль позволяет подключить систему управления прибором к системе KNX (например, к инженерным системам здания).

Для центральных вытяжных приборов WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 и WS 470.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | K-SM |
| Напряжение питания: | 12 В пост. тока |
| Вес: | 0,02 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,07 kg |
| Ширина: | 54 mm |
| Высота: | 39 mm |
| Глубина: | 48 mm |
| Ширина с упаковкой: | 187 mm |
| Высота с упаковкой: | 48 mm |
| Глубина с упаковкой: | 143 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Подходит для продуктов: | Trio, WS 160 Flat, WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799925576 |
| Номер артикула: | 0092.0557 |

Изготовитель: MAICO

K-SM Сменный модуль KNX