**Роликовое кольцевое уплотнение RD 80**

Роликовое кольцевое уплотнение для спирально-навивных труб.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RD 80 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | EPDM-резина |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799752301 |
| Номер артикула: | 0175.0230 |

Изготовитель: MAICO

RD 80 Роликовое кольцевое уплотнение