**Энтальпийный теплообменник ETWT WS 75**

Энтальпийный теплообменник в качестве запчасти для приборов полуцентрализованной вентиляции WS 75.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ETWT WS 75 |
| Вес: | 2,67 kg |
| Масса с упаковкой: | 3,33 kg |
| Ширина: | 365 mm |
| Высота: | 365 mm |
| Глубина: | 105 mm |
| Ширина с упаковкой: | 430 mm |
| Высота с упаковкой: | 425 mm |
| Глубина с упаковкой: | 177 mm |
| Коэффициент подготовки тепла: | 93 % |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799101369 |
| Номер артикула: | E192.0704.0000 |

Изготовитель: MAICO

ETWT WS 75 Энтальпийный теплообменник