**Адаптер MA-AD2-90**

Адаптер из перерабатываемого пластика для 2 гибких труб DN 90 и 1 x переход для подвода DN 125.

Адаптер, состоящий из следующих компонентов: 2 уплотнительных кольца DN 90, 2 разъемные предохранительные скобы DN90 для крепления гибких труб, 1 запорная крышка DN 90.

Цвет антрацит (корпус) с белым / полупрозрачным соединительным патрубком.

Со вставным приспособлением визуального контроля для точной и контролируемой вставкой гибкой трубы.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MA-AD2-90 |
| Место установки: | Потолок / Стена / Пол |
| Материал: | Полипропилен (PP) |
| Цвет: | Антрацит |
| Вес: | 0,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,81 kg |
| Диаметр присоединений: | 125 mm |
| Номинальный диаметр: | 90 mm |
| Подходит для номинального диаметра: | 90 mm |
| Ширина: | 230 mm |
| Высота: | 124 mm |
| Глубина: | 287 mm |
| Ширина с упаковкой: | 278 mm |
| Высота с упаковкой: | 143 mm |
| Глубина с упаковкой: | 300 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992912 |
| Номер артикула: | 0059.2122 |

Изготовитель: MAICO

MA-AD2-90 Адаптер