**соединительный переход MA-AÜ160**

Соединительный переход DN160 из перерабатываемого пластика для плоского распределителя воздуха / плоского сдвоенного распределителя.

Пластмассовый соединительный переход, состоит из следующих компонентов: 1 соединительный переход DN160, 1 торцевая крышка DN160.

Цвет антрацит.

Комплект поставки: 1 шт.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MA-AÜ160 |
| Место установки: | Стена / Потолок / Пол |
| Материал: | Полипропилен (PP) |
| Цвет: | Антрацит |
| Вес: | 0,18 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,2 kg |
| Диаметр присоединений: | 160 mm |
| Подходит для номинального диаметра: | 160 mm |
| Ширина: | 200 mm |
| Высота: | 59 mm |
| Глубина: | 200 mm |
| Ширина с упаковкой: | 250 mm |
| Высота с упаковкой: | 100 mm |
| Глубина с упаковкой: | 250 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799993100 |
| Номер артикула: | 0059.2141 |

Изготовитель: MAICO

MA-AÜ160 соединительный переход