**Монтажная рамка MRI 35**

Монтажная рамка для крепления крышных вентиляторов.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MRI 35 |
| Материал: | Листовая сталь |
| Цвет: | серебряный |
| Вес: | 2,8 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,8 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 350 mm |
| Ширина: | 490 mm |
| Высота: | 30 mm |
| Глубина: | 450 mm |
| Ширина с упаковкой: | 490 mm |
| Высота с упаковкой: | 30 mm |
| Глубина с упаковкой: | 450 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730408 |
| Номер артикула: | 0073.0040 |

Изготовитель: MAICO

MRI 35 Монтажная рамка