**Воздушный фильтр, запасной CB 1200 F7**

Сменный воздушный фильтр для CleanBox 1200.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | CB 1200 F7 |
| Место установки: | в приборе |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | PES/стекло |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 2,6 kg |
| Масса с упаковкой: | 3,6 kg |
| Вид фильтра: | Фильтр пыльцы |
| Класс фильтра: | ISO ePM1 55 % (F7) |
| Ширина: | 610 mm |
| Высота: | 97 mm |
| Глубина: | 455 mm |
| Ширина с упаковкой: | 620 mm |
| Высота с упаковкой: | 265 mm |
| Глубина с упаковкой: | 465 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Подходит для продуктов: | CleanBox 1200 |
| Ассортимент: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799925804 |
| Номер артикула: | 0092.0580 |

Изготовитель: MAICO

CB 1200 F7 Воздушный фильтр, запасной